Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2021 / 2022 учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 66 №006925569 от 17.02.2012 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 15.04.2015, серия 66 АЗ № 007259 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 15.04.2015, серия 66 АЗ № 007261 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, серия 66Л01 №0003769, регистрационный №13465 от 17.05.2011, срок действия – бессрочно, имеются 2 приложения. Данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу . Виды реализуемых образовательных программ: основная общеобразовательная программа начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); основная общеобразовательная программа начального общего образования обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по математике; основная общеобразовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); основная общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по математике, физике, информатике и ИКТ (нормативный срок освоения 5 лет); основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования (нормативный срок освоения 2 года); основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку по математике, физике, информатике и ИКТ (нормативный срок освоения 2 года). Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 №0002741, регистрационный № 9686 от 15.06.2021 с приложением |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются: -Основная образовательная программа начального общего образования -Основная образовательная программа основного общего образования -Основная образовательная программа среднего общего образования -Образовательная программа основного и среднего (полного) общего образования (сост. в соответствии со стандартом 2004г.) -Адаптивная образовательная программа (для детей с ОВЗ, обучающихся инклюзивно) |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется Программа развития школы на 2017-2022г.г. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется план управленческой деятельности на 2021/2022учебный год, утвержден приказом директора от 20.07.2021 № 96/2 |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | здание 2)1 здание 3)Зданий с круглосуточным пребыванием людей (спальных корпусов, общежитий) нет. |
| 10. | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | Обучение в две смены В первую смену обучаются 34 класса 908 обучающихся Во вторую смену обучаются 29 классов 806 обучающихся |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 950 человек в одну смену 63 класса 1714 обучающихся, обучаются в две смены 0 превышения допустимой численности обучающихся нет. |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1)Администрация - 8; Учителя – 120,4; Прочие пед. работники – 6; Воспитатели -0; мастера производственного обучения -0; иные работники -26,3; 2)администрация – 8 человек; учителя – 65 человека; воспитатели – 0 человек; мастера производственного обучения – 0 человек; иные работники – 16 человек. 5 вакансий – учитель математики, учитель русского языка, учитель английского языка, учитель обществознания, учитель начальной школы |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Канализация: готова, муниципальный контракт ППМУП «ВК» №1592 от 28.01.2021, внутренний акт от 12.07.2021 б/н Отопление: муниципальный контракт ПАО «Т Плюс» № ТЭ3200-88369-ТС от 01.01.2021, Водоснабжение: муниципальный контракт ПМУП «ВК» №1592 от 28.01.2021, акт от 12.07.2021 б/н |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | 52 кабинета ОУ оснащены ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами на 100% |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов – 100% |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Имеются мастерские на 100% оснащенные в соответствии с требованиями |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеются 2 спортивных зала, полностью готовые для занятий физической культурой и спортом. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | наличие спортивного оборудования – 100%; инвентаря по норме – 100%; состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное; имеются акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 07.07.2021 б/н |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется и находится в удовлетворительном состоянии спортивная площадка |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Имеются акты проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках от 07.07.2021 б/н |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный - Л.А. Лукина, №89 от 01.07.2021, №89/1 от 01.07.2021,№89/2 от 01.07.2021 |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Директор Ржанникова Т.А. прошла обучение и получила удостоверение №592/19 от 31.10.19, 2) Обученный ответственный – Крючев С.Б.(удостоверение №295 от 20.09.2011, № 28 от 27.01.2012, № 33570 от 22.07.2016г.) 3)Прошли обучение сотрудники: Талашманова Н.А. –удостоверение №595/19 от 31.10.2019 Петрякова Е.А. –удостоверение №594/19 от 31.10.2019 Обучение сотрудников в школе поводится 1 раз в год (последнее-приказ №01/20 от 11.01.2021) имеются протоколы сдачи; 4) Обучение обучающихся через систему классных часов еженедельно; на уроках ОБЖ – в соответствии с рабочими программами педагогов; 5) Эвакуационные учения проводятся два раза в год при участии госпожнадзора. Дата последней эвакуации с участием обучающихся 05. 05.2021 (приказ №34 от 05.03.2021). |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) 100%-ая достаточность имеющихся средств (34 огнетушителя); 2) имеется журнал учета средств пожаротушения; 3)12.07.2021 г. проведена заправка и проверка средств пожаротушения на срок годности (годны до 12.07.2022г.) |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) АСПЗ, система оповещения имеется в наличии и исправна, (ООО «Брандмауэр», лицензия № 66-Б/00314); 2) договор на обслуживание № 494/1 от 01.04.2021 ООО «Брандмауэр», лицензия № 66-Б/00314 2)Система «Стрелец-Мониторинг» дублирующая сигнал на пульт подразделения 47 ПЧ (пожарной охраны) без участия работников объекта. 3)Договор №136/1-21-ТМО от 01.07.2021г. ООО «Актай-мониторинг» 4) Система оповещения и эвакуации (СОУЭ) на базе прибора МЕТА 7122 и громкоговорителя АСР 01.1.4 |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | пути эвакуации соответствуют требованиям ППБ |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Будет проведена проверка состояния электросетей, МК № 12 от 12.07.2021, ООО «Аксиома», в течение 60 дней с момента подписания |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Внутреннее - отсутствует; Наружное – имеется, соответствует требованиям, готово к работе, акт технического состояния пожарных гидрантов - имеется справка МУП «Водоканал» о технически исправном состоянии пожарных гидрантов от 02.07.2021 № 1151 |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора от_10.08.2012 №65480000-00106-0363 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) руководитель учреждения обучен (октябрь 2019); 2) наличие обученного ответственного в учреждении - Маркеева И.В.; 3) обучение сотрудников запланировано на август-сентябрь 2021г. 4) обучение обучающихся происходит через систему классных часов и на уроках ОБЖ по рабочим программам педагогов |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) имеется столовая; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью – 100%, 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам и поставка продуктов питания: б/н от 12.07.2021, ООО «Комбинат общественного питания» 4) Муниципальный Контракт по питанию С ООО «Комбинат общественного питания» № 1 от 13.04.2020 5) Охват горячим питанием составляет 84% от общего количества обучающихся, бесплатное питание 100% - начальная школа и 15% детей находящихся в трудной жизненной ситуации. 6) паспорт пищеблока от 07.08.2017г. |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Бактерицидные лампы установлены в мед. кабинете школы (2 шт.), кабинетах начальной школы (13 шт.), столовой (1 шт.) |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеются в наличии 7 фильтров для очистки и обеззараживания воды: Профи bb20, Карбон-блок, механической очистки воды РР-10М-20ВВ, Аквабрайт ПП-20М-20ББ (установлены в июне 2018 г.). Установлен ультрафиолетовый облучатель для очистки и обеззараживания воды. |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Вентиляционная система исправна, внутренний акт обследования от 12.07.2021 б/н. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1)имеется мед.кабинет, прививочный кабинет, объединенные в общий блок; 2) имеется лицензия на право медицинской деятельности от 29.01.2015 серия Н 0003128 № ЛО – 66-01-003147; 3) в ОУ работают 2 медицинских работника. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол отбора проб воды от 16.06.2021 № 8753, 8754 |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | 1 раз в год по графику, предыдущий - декабрь 2020 г, следующий – декабрь 2021 г. |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | 7 шт. |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | 20 шт. |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | отсутствуют |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | «Дозар» - 6 штук |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | паспорт разработан 12.02. 2020 г., согласован в подразделениях: - Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (04.02.2020), - ГУ МЧС России по Свердловской области (12.02.2020), - УФБС России по Свердловской области (10.02.2020) |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 88/1 от 30.06.2021г. « О возложении обязанностей по обеспечению антитеррористической и противодиверсионной защищенности», ответственный – Буракова Е.В. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1)Прошли обучение Лукина Л.А.(март 2021) Талашманова Н.А.(март 2021), Махнутина О.В.(май 2021) 2)Инструктажи по противодействию терроризму, при поступлении угроз по телефону- 2 (31.08.2020, 12.01.2021) |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеются планы эвакуации в каждой рекреации на всех этажах. В каждом кабинете есть текст инструктажа по противодействию терроризму, при поступлении угроз по телефону Действия сотрудников отработаны в соответствии с инструкцией 79/2 от 28.08.2018 |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Внутриобъектовый режим имеется, приказ №02/3от 12.01.2021 |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) В ночное время (с 19.00-07.00): предусмотрено в штатном расписании (сторож) 3)Договор будет заключен с победителем аукциона с сентября 2021г. |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, исправна; 2)вывод КТС -ФГКУ УВО ВНГ РФ по Свердловской области 3) Договор на обслуживание - ФГУП «Охрана» Росгвардия №593-П от 01.07.2021 |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)Система оповещения и управления эвакуацией имеется ( МЕТА 7122, громкоговорители АСР 01.1.4.) 2)договор на обслуживание № 494/1 от 01.04.2021 ООО «Брандмауэр», лицензия № 66-Б/00314 |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)Система охранной сигнализации имеется, исправна 2) Договор № 1/7 от 01.07.2021 находится на согласование в УО |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1)Имеются, исправны 2)48 аналоговых камер (30 внутренних, по периметру - 18 наружных) 3) вывод изображения на монитор физической охраны 4) договор техобслуживания не заключен, нет финансирования |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется помещение для охраны на 1-ом этаже с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Контрольно-пропускной пункт имеется (между двумя главными входами) |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется 2 ручных металлоискателя |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) СКУД имеется, в исправном состоянии 2) Договор тех.обслуживания не заключен, нет финансирования, написано письмо в УО с просьбой о выделении денежных средств |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеются, исправны |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Осуществляется системой СКУД |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеются, исправны |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Имеется, состояние хорошее, проведена полная реконструкция в августе 2014г. |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | В наличии 19 столбов, 34 фонаря, исправны |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Приказы № 02/1 от 12.01.2021г, 41/1 от 19.03.2021. о проверке библиотечного фонда Акты: от 22.03.2021 б/н -Не выявлено от 19.07.2021 б/н -Не выявлено |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | образовательная организация имеет доступ к сети Интернет, договор с ООО «Интерра Центр» № 1127/1 от 01.01.2021; договор с ПАО «Ростелеком» МК №06715 от 01.01.2021 |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 166 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | включен в пакет услуг по договору с ПАО «Ростелеком» МК №06715 от 01.01.2021 |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | - контент-фильтр установлен на компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, и используемые учащимися. |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | контентная фильтрация исправна, акт б/н от 06.07.2021 г. |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | приказ от 07.07.2021 №91/7 |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Организованный подвоз не осуществляется. Школьный автобус отсутствует |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1)Имеется Паспорт дорожной безопасности, в том числе визуализированный 2)Паспорт утвержден приказом директора ПМАОУ СОШ №7 от 26.08.2016 3)Паспорт согласован в Госавтоинспекции,2016г. 4) Паспорт согласован в администрации ГО Первоуральск,2016г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется внутришкольная площадка по обучению детей правилам дорожного движения, имеется учебно-тренировочный перекресток |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Имеется |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеются |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Обеспечена безопасность улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации в соответствии с установленными требованиями: 1) имеется в наличии целостное ограждение территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004 - 4; 3)состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части удовлетворительное |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Ответственное лицо – Маркеева И.В. Приказ от 07.07.2021 №91/4 |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется, принят на 2019-2022г.г., зарегистрирован в ГКУСЗН Свердловской области «Первоуральский центр занятости» 25.07.2019 №2589 |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1)Обучен директор МАОУ СОШ №7 Ржанникова Т.А. (удостоверение №1032/19 от 31.10.2019), 4 заместителя директора: Буракова Е.В (удостоверение №1012/17 от 10.11.2017), Кирсанова Н.Н. (удостоверение №1086/18 от 09.11.2018), Мещеряков В.Г (удостоверение №1033/19 от 31.10.2019). Селькова Н.В. (удостоверение 1085/18 от 09.11.2018, Маркеева И.В. (удостоверение №1084/18 от 09.11.2018) Сушинцева С.Г. (удостоверение №1014/17 от 10.11.2017) 2)Член комиссии по охране труда Крючев С.Б. (удостоверение №1087/18 от 09.11.2018) |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Инструктажи проводятся 2 раза в год |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1)Всего:55 рабочих мест; 2) аттестовано: 55 рабочих мест 3)- 4)- |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | не проводилось |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт холла на 1-ом этаже, 1 спортзала, медицинского кабинета и обеденного зала столовой, раздевалки мальчиков в спорт.зале пристроя |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы | Запланирован только косметический ремонт |